Włocławek, dnia 12 maja 2025 r.

ZP.272.1.11.2025

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy postępowania na zadanie: „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.)

Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00215577 z dnia 2025-05-05

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.), zwanej dalej „ustawa pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy pzp, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ  i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ.

W dniu 06 maja 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

Pytanie 1:

W załączonym przedmiarze ( plik KO_PR poz.8 ) występuje pozycji dotycząca wycinki drzew. W załączonej dokumentacji nie pojawiają się żadne informacje dotyczące wycinki drzew. Prosimy o informację czy wycinkę drzew należy uwzględnić wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drzewa zostały usunięte zgodnie z Decyzją znak: R.6131.142.6.2024. Do wyceny należy przyjąć usunięcie karpin. W załączeniu Zamawiający przekazuje przedmiotową decyzję oraz skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 2:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie: w pozycji 8 wskazano 9 sztuk drzew do wycięcia. W projekcie wykonawczym ( plik 01 PW PZT ) zaznaczono symbolem
(symbol nie występuje w legendzie) odpowiadającym wycince drzew 7 sztuk. Prosimy o informację czy i ile drzew należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drzewa zostały usunięte zgodnie z Decyzją znak: R.6131.142.6.2024. Do wyceny należy przyjąć usunięcie karpin. W załączeniu Zamawiający przekazuje przedmiotową decyzję oraz skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji stanu istniejącego umożliwiającej odczytania parametrów (min. szerokość oraz wyposażenie) drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieszczono rysunek inwentaryzacyjny mostu, PZT jest wykonany na mapie do celów projektowych gdzie widoczne są istniejące elementy, na profilu podłużnym zamieszczono rzędne stanu istniejącego.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie dokładniejszego zakresu rozbiórek nawierzchni drogowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od km 0+000 do km 135,66 i od km 0+260,11 do km 0+273,26 należy wykonać frezowanie profilujące o grubości od 0 do 4 cm wraz z uzupełnieniem ubytków i docięciem jednej krawędzi. Na odcinku od km 0+135,66 do mostu i od mostu do km 0+260,11 należy wykonać frezowanie warstw bitumicznych – średnia grubość 10 cm.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie dokładniejszego zakresu rozbiórek obiektu mostowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozbiórki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Zamieszczono inwentaryzację mostu, oraz rysunek ogólny płyty gdzie na przekroju projektowanym jest naniesiony stan istniejący.

Pytanie 6:

Zgodnie z projektem wykonawczym wymaga się przeprowadzenia frezowania (plik PW Włocławek BD pkt. 1.2 str.3). W załączonym przedmiarze ( plik KO_PR poz.33 i 34 ) podane tylko powierzchnie wymaganego frezowania. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga przeprowadzania sfrezowania na całym odcinku drogi ( tj. 273, 26 m; od km 0+000 do km 0+273,26 ).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od km 0+000 do km 135,66 i od km 0+260,11 do km 0+273,26 należy wykonać frezowanie profilujące o grubości od 0 do 4 cm wraz z uzupełnieniem ubytków i docięciem jednej krawędzi. Na odcinku od km 0+135,66 do mostu i od mostu do km 0+260,11 należy wykonać frezowanie warstw bitumicznych – średnia grubość 10 cm.

Pytanie 7:

Prosimy o informacje dotyczącą głębokości oraz powierzchni wymaganego sfrezowania istniejącej jezdni bitumicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od km 0+000 do km 135,66 i od km 0+260,11 do km 0+273,26 należy wykonać frezowanie profilujące o grubości od 0 do 4 cm wraz z uzupełnieniem ubytków i docięciem jednej krawędzi. Na odcinku od km 0+135,66 do mostu i od mostu do km 0+260,11 należy wykonać frezowanie warstw bitumicznych – średnia grubość 10 cm. Dodatkowo Zamawiający informuje, że w opinii geotechnicznej zawarty jest odwiert przez nawierzchnię.

Pytanie 8:

W załączonym przedmiarze ( plik KO_PR poz.21) stwierdzono” Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV w miejscu wykonywania nowej konstrukcji jezdni” o pow. 870,00 m2. Zarówno w części opisowej jak i rysunkowej projektu budowlanego i wykonawczego brakuje informacji o nowej konstrukcji jezdni. Prosimy o wyjaśnienie tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nową konstrukcję jezdni należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 5 i rysunkiem nr 1, tj. odcinek od km 0+135,66 do mostu i od mostu do km 0+260,11. Nowa konstrukcja związana jest z koniecznością dopasowania do przebudowanego mostu i z wykonaniem nowych płyt przejściowych.

Pytanie 9:

W załączonym przedmiarze ( plik KO_PR poz.22) stwierdzono” Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV pod poszerzeniami” jezdni” o pow. 260,00 m2. Zarówno w części opisowej jak i rysunkowej projektu budowlanego i wykonawczego brakuje informacji nt. poszerzenia.  Prosimy o podanie lokalizacji oraz szerokości wymaganego poszerzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poszerzenia jezdni należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 13 (przekrój B). Poszerzenie wykonać na odcinku od km 0+000 do km 135,66 i od km 0+260,11 do km 0+273,26.

Pytanie 10:

Prosimy o udostępnienie rysunków umożliwiających odczytanie lokalizacji i szerokości wymaganych poszerzeń jezdni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z PZT, istniejąca nawierzchnia jest zaznaczona linią szarą przerywaną. Należy wykonać poszerzenia jednostronne o szerokości 1,0 m, konstrukcja zawarta na rysunku 13 (przekrój B).  Poszerzenie na odcinku od km 0+000 do km 135,66 (strona lewa) i od km 0+260,11 do km 0+273,26 (strona lewa).

W dniu 07 maja 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

Pytanie 1:

Zgodnie z projektem wykonawczym ( PW Włocławek BM) Zamawiający wymaga wykonania umocnień ze stalowej ścianki szczelnej. Prosimy o wskazanie lokalizacji umocnień .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że umocnienia ze stalowych ścianek szczelnych należy wykonać: lewy brzeg (LB) odcinki 20m+3m=23m, prawy brzeg (PB) odcinki 10m+5m=15m. Orientacyjne lokalizacje wskazano na rysunku PZT oraz rysunku nr 2.

Pytanie 2:

Zgodnie z projektem wykonawczym (PW Włocławek BM) Zamawiający wymaga wykonania umocnień ze stalowej ścianki szczelnej. Z uwagi na szeroki asortyment ścianek na rynku prosimy o podanie rozwiązań materiałowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozwiązania materiałowe wskazano w SST nr M.14.01.02.

Pytanie 3:

Zgodnie z projektem wykonawczym ( PW Włocławek BM) Zamawiający wymaga wykonania umocnień ze stalowej ścianki szczelnej. W udostępnionym przedmiarze ( KO_PR poz. 63 ) wskazano „Wykonanie stalowej ścianki szczelnej traconej długości 12m (LB) ; 10m (PB)” o pow. 190,0 m2.  Prosimy o wyjaśnienie symboli „LB” i „PB”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oznaczenie „LB” to lewy brzeg a „PB” to prawy brzeg.
W załączeniu Zamawiający przekazuje skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 4:

Zgodnie z projektem wykonawczym ( PW Włocławek BM) Zamawiający wymaga wykonania umocnień ze stalowej ścianki szczelnej. W udostępnionym przedmiarze ( KO_PR poz. 63 ) wskazano „Wykonanie stalowej ścianki szczelnej traconej długości 12m (LB) ; 10m (PB)” o pow. 190,0 m2.  Prosimy o podanie głębokości ścianek szczelnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że umocnienia ze stalowych ścianek szczelnych należy wykonać: na lewym brzegu (LB) odcinki 20m+3m=23m ze ścianek o głębokości 12m, na prawym brzegu (PB) odcinki 10m+5m=15m ze ścianek o głębokości 10m.

Pytanie 5:

Zgodnie z projektem wykonawczym ( PW Włocławek BM) Zamawiający wymaga wykonania umocnień ze stalowej ścianki szczelnej. W udostępnionym przedmiarze ( KO_PR poz. 63 ) wskazano „Wykonanie stalowej ścianki szczelnej traconej długości 12m (LB) ; 10m (PB)” o pow. 190,0 m2.  Prosimy o udostępnienie placu tyczenia ścianek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że orientacyjne lokalizacje ścianek wskazano na rysunku PZT oraz rysunku nr 2. Plan tyczenia ścianek w pliku „dwg” zostanie przekazany Wykonawcy na etapie budowy.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ:

1) Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

2) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18 czerwca 2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20 czerwca 2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.”

3) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 maja 2025 r., do godz. 10:00.”

na:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 maja 2025 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2025 r., o godzinie 10:30.”

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2025 r., o godzinie 10:30.”

Załączniki:

1) Uzupełnienie Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ: Decyzja znak: R.6131.142.6.2024,

2) Skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy.

Starosta Włocławski

Roman Gołębiewski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a