## Zest.Mat. - Zawory i armatura
L.P. | Produkt | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
1 | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN15 | 18 | szt.
2 | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN20 | 22 | szt.
3 | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN25 | 4 | szt.
4 | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 DN50 | 8 | szt.
8 | Zawór automatyczny ASV-PV DN50 20-40kPa GZ obr. | 2 | szt.
9 | Zawór automatyczny współpracujący ASV-M GZ DN50 | 2 | szt.
10 | Zawór odcinający RLV prosty (bez nast.) DN15 | 106 | szt.
11 | Zawór RA-N prosty Z głowicą DN15 | 106 | szt.
12 | Odpowietrznik prosty DN15 z zaworem odcinającym DN15 | 46 | szt.
13 | Manometr techniczny | 2 | szt.
14 | Termometr techniczny | 4 | szt.
15 | Pompa: , H=53,0 kPa, V=2,3 dm³/s ( w zakresie źródła ciepła) | 1 | szt.
Zestawienie rur i izolacji
L.p. | Produkt | Ilość | Jednostka
1 | Rura ze stali węglowej w sztangach 15 x 1,0 zaciskana | 503 | m
2 | Rura ze stali węglowej w sztangach 18 x 1,0 zaciskana | 120 | m
3 | Rura ze stali węglowej w sztangach 22 x 1,2 zaciskana | 70 | m
4 | Rura ze stali węglowej w sztangach 28 x 1,2 zaciskana | 30 | m
5 | Rura ze stali węglowej w sztangach 35 x 1,5 zaciskana | 22 | m
6 | Rura ze stali węglowej w sztangach 42 x 1,5 zaciskana | 52 | m
7 | Rura ze stali węglowej w sztangach 54 x 1,5 zaciskana | 90 | m
8 | Rura ze stali węglowej w sztangach 76,1 x 2,0 zaciskana | 14 | m
9 | Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 15 mm gr.25mm | 503 | m
10 | Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm | 120 | m
11 | Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm | 70 | m
12 | Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 28 mm gr.40mm | 30 | m
13 | Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm gr.40mm | 22 | m
14 | Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm gr.50mm | 52 | m
15 | Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 54 mm gr.60mm | 90 | m
16 | Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 76 mm gr.100mm | 14 | m
Zestawienie grzejników
L.p. | Produkt | Ilość | Jednostka
1 | P22_900 L=500 | 1 | szt.
2 | P22_900 L=600 | 2 | szt.
3 | P22_900 L=1000 | 2 | szt.
4 | P22_900 L=1100 | 2 | szt.
5 | P33_500 L=400 | 1 | szt.
6 | P33_500 L=1100 | 8 | szt.
7 | P33_500 L=1200 | 4 | szt.
7 | P33_500 L=1600 | 6 | szt.
7 | P33_500 L=1800 | 11 | szt.
8 | P33_600 L=500 | 1 | szt.
9 | P33_600 L=1100 | 4 | szt.
10 | P33_600 L=1400 | 13 | szt.
11 | P33_600 L=1600 | 4 | szt.
12 | P33_600 L=2000 | 4 | szt.
13 | P33_900 L=500 | 2 | szt.
14 | P33_900 L=600 | 6 | szt.
15 | P33_900 L=700 | 2 | szt.
16 | P33_900 L=800 | 15 | szt.
17 | P33_900 L=1000 | 2 | szt.
18 | P33_900 L=1100 | 7 | szt.
19 | P33_900 L=1200 | 3 | szt.
20 | P33_900 L=1400 | 5 | szt.
21 | P33_900 L=1600 | 1 | szt.