Włocławek, 15 kwietnia 2026 r.

ZP.272.1.8.2026

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rzadka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski”; prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2026/BZP 00181339 z dnia 01 kwietnia 2026 r.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-07ad384c-0d07-42b2-9f24-11377a695b50

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

W dniu 02 kwietnia 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

Pytanie:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę kolorystki urządzeń siłowni na kolor szaro-żółty (RAL 7040 i 1004)? Zmiana ta nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzenia. Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest równoważne jeśli chodzi o trwałość oraz estetykę. Urządzenia będą dalej spełniać swoje funkcje, a zmiana koloru tylko pozytywniej wpłynie na odbiór wizualny oraz estetyczny przez użytkowników. Ponadto dopuszczenie wyłącznie jednej kolorystyki ogranicza znacznie konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki urządzeń siłowni po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

W dniu 09 kwietnia 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

Pytania:

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- Brak szczegółowego opisu windy osobowej – proszę o specyfikację.

- Brak projektu konstrukcji drewnianej dachu – proszę o uzupełnienie.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

III. Dźwig osobowy elektryczny Q = 630 [kg]

Dane techniczne dźwigu:

| Dane dźwigu - Typ: - Napęd: - Sterowanie: - Udźwig: - Wysokość podnoszenia - Prędkość - Ilość przystanków/dojść: - Maszynownia: - Wymiary szybu: | - osobowy - elektryczny - mikroprocesorowe - 630 kg / 8 osób - 7.5 m - 1,0 m/s - 3p / 3d Górna w szybie 1500 x 2500 Nadszybie 3400 Podszybie 1400 |
| --- | --- |
| Kabina | - Panele ścienne – stal szczotkowana i jedna ściana lustra. - Wyświetlacz LED – Dot-Matrix - Podłoga – płytka ceramiczna - Oświetlenie ledowe - Wentylator manualny - Wymiary: - szerokość 1100 [mm] - głębokość 1400 [mm] - wysokość 2100 [mm] |
| Drzwi kabinowe | - Szerokość 1000 mm, wysokość 2000mm - Stal nierdzewna - Automatyczne teleskopowe, 2-panelowe - Kurtyna świetlna |
| Drzwi szybowe | - Szerokość 1000 mm, wysokość 2000mm - Stal nierdzewna - Automatyczne teleskopowe - Drzwi bez odporności ogniowej EI 60 |
| Inne | - Okablowanie w szybie - Piętrowskazywacz na przystanku podstawowym - Intercom - Oświetlenie awaryjne min. 2 h. - Zjazd p.poż. na stałym zasilaniu ( z UPS) - gong, przyciski z oznaczeniami Braille’a, przycisk zamykania drzwi, poręcze, lustro ¾ wysokości - Automatyczny zjazd na najniższy przystanek w przypadku zaniku napięcia |

Ad. 2.

Panele dachowe – typu sandwich – konstrukcja drewniana 9x40cm co 60cm +wełna 40cm, wykończone od góry płyta farmacel 12.5mm oraz wiatoizolacja od dołu paroizolacja I płyta osb 12.5mm wodoodporna. Pakiet o parametrze  min U= 0,12 W/(m²K).

Jako warstwy spadkowe dźwigar drewniany kratowy – zgodnie z przekrojem D2 – Dach.

W dniu 10 kwietnia 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

Pytanie:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy architektury - obecnie w dokumentacji brakuje m.in. informacji dot. specyfikacji stolarki.

Odpowiedź:

Stolarka  - Rys nr 14. Zamawiający załącza opis stolarki.

W dniu 12 kwietnia 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

Pytanie:

Proszę o podanie rodzaju oraz ilości nasadzeń jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zieleń  - ilości i rodzaje zieleni wskazane w projekcie Rys 05 – zagospodarowanie terenu – zieleń.

Pytanie:

Proszę o podanie projektowanych warstw utwardzeń terenu.

Odpowiedź:

Utwardzenia – cięgi pieszo – jezdne warstwy zgodnie  z Rys 04 – zjazd przekrój 1-1.

Pytanie:

Proszę w wskazanie lokalizacji oraz ilości jakie należy przyjąć do wyceny dla projektowanych ścian działowych 95 oraz stropu panelowego 290.

Odpowiedź:

Ścianki działowe– zgodnie z projektem architektonicznym. Strop panelowy – zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Pytanie:

Czy do wyceny należy przyjąć wymianę pokrycia dachowego nad istniejąca częścią budynku?

Odpowiedź:

Istniejące pokrycie dachowe przewidziane jest do rozbiórki z uwagi na nadbudowę budynku, na nadbudowie nowe pokrycie dachowe.

W dniu 13 kwietnia 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

Pytanie:

Proszę o wskazanie rodzaju materiału dla stolarki. W projekcie oraz na zestawieniu stolarki nie ma podanych informacji.

Odpowiedź:

Stolarka  - Rys nr 14. Zamawiający załącza opis stolarki.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16 maja 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19 maja 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 kwietnia 2026 r., do godz. 10:00.”

na:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2026 r., do godz. 10:00.”

3) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2026 r., o godzinie 10:30.”

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2026 r., o godzinie 10:30.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załącznik:

Opis stolarka.

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a