Włocławek, 13 lipca 2026 r.

ZP.272.1.18.2026

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej”, prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 t.j.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2026/BZP 00315734 z dnia 30 czerwca 2026 r.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b0da7a7e-2b83-443b-83a6-0c81128c8f8f

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytania z wyjaśnieniami treści SWZ.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 pzp, przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

W dniu 07 lipca 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytania:

Pytanie 1: Czy zamawiający wymaga stosowania certyfikatu ENEC i CNBOP do opraw A1, A2, A3 i A4 ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że będzie wymagał stosowania certyfikatów ENEC i CNBOP dla opraw A1, A2, A3 i A4.

Pytanie 2: Czy dla oprawy Z3 można zastosować oprawę o mocy 50W z rozsyłem symetrycznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie oprawy o mocy 50W 
z rozsyłem symetrycznym dla oprawy Z3.

W dniu 08 lipca 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Poniżej zamieszczam treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie: Dzień dobry. Czy Zamawiający dopuści fakturowanie co miesiąc na podstawie faktycznego zaawansowania robót zamiast rozliczenia na podstawie jednej faktury zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, § 8. Rozliczenia i płatności.

W dniu 08 lipca 2026 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie: Prosimy o wskazanie układu warstw dla placu manewrowego, jaki należy przyjąć do wyceny. W dokumentacji przetargowej występują rozbieżności pomiędzy opracowaniami: rys. A-3 - Przekrój, przedmiar robót (poz. od 3.2.1 do poz. 3.2.7) i opis techniczny pkt. 9.1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć warstwy wskazane w opisie technicznym projektu wykonawczego (branża konstrukcyjno-budowlana) w pkt. 9.1., tj.:

• kostka brukowa betonowa, prostokątna, o grub. 8 cm szarocementowa

• podsypka cementowo-piaskowa grub. 3÷5 cm

• podbudowa z betonu drogowego klasy B10 grub. 10 cm

• tłuczeń kamienny Ø0÷45mm stabilizowany mechanicznie grub. 10 cm

• sprofilowane i wzmocnione podłoże gruntowe, Wzag >1,0

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opróżni budynek przeznaczony do rozbiórki oraz uprzątnie teren wokół niego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że opróżni budynek przeznaczony do rozbiórki oraz uprzątnie teren wokół niego.

Pytanie: Prosimy o podanie stopnia zbrojenia dla posadzki betonowej lub podanie paramentów siatki zbrojeniowej płyty posadzkowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć zbrojenie dolne z siatek z prętów #10 mm A-IIIN, w oczku 15x15 cm. Stopień zbrojenia 0,4%. Alternatywnie można zastosować zbrojenie rozproszone stalowe, z drutów 50/1 mm, w ilości min. 25 kg/m3 betonu.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13 sierpnia 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 sierpnia 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 14.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2026 r., do godz. 10:00.”

na:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2026 r., do godz. 10:00.”

3) Rozdział I pkt 15.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2026 r., o godzinie 10:30.”

na:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2026 r., o godzinie 10:30.”

4) Zmieniono rysunek A-1 Magazyn główny - rzut przyziemia, A-6 Magazyn z wiatą garażową - rzut przyziemia, A-9 Magazyn z wiatą garażową – elewacje w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załączniki:

- Rysunek A-1 Magazyn główny - rzut przyziemia w Opisie Przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ.

- Rysunek A-6 Magazyn z wiatą garażową - rzut przyziemia w Opisie Przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ.

- Rysunek A-9 Magazyn z wiatą garażową – elewacje w Opisie Przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ.

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a