Włocławek, dnia 13 października 2023 r.

ZP.272.1.23.2023

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki – Ossówek odcinek ok. 2,2 km” prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2023/BZP 00421313 z dnia 2023-09-29

ID postępowania: ocds-148610-3b9a1b95-5eb9-11ee-9aa3-96d3b4440790

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 11 października 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1.	Proszę o podanie rodzaju krawężnika przeznaczonego do obramowania pachwiny z kamienia na zjeździe w km 3+672 str. P.”

Odp. Do obramowania pachwiny należy zastosować krawężnik wtopiony 12x25 cm.

„2.	Dotyczy dokumentacji projektowej dla robót drogowych - na rysunku nr 4-szczegóły konstrukcyjne nie przedstawiono szczegółu konstrukcji poszerzenia na geokracie grub. 15 cm pokazującego wielkości odsadzek warstw konstrukcyjnych dla krawędzi jezdni bez krawężnika. Proszę o uzupełnienie.”

Odp. Zamawiający w załączeniu przekazuje uzupełnienie „szczegół J” oraz „J*” - połączenie poszerzenia z poboczem z odsadzką.

„3.	Opis techniczny w pkt. 4.4 oraz rys. Nr 4-szczegóły konstrukcyjne – szczegóły A, D(D1*), G oraz I przewidują konstrukcję nawierzchni chodnika oraz peronów przystankowych o łącznej grubości 26 cm, natomiast szczegół B/B’ podaje konstrukcję nawierzchni chodnika grubości 51 cm – taką samą jak dla nawierzchni miejsc postojowych. Proszę o wskazanie lokalizacji chodnika o grubszej konstrukcji.”

Odp. Szczegół A z grubością 51 cm dotyczy tylko miejsc postojowych z gr. kostki 8 cm, natomiast szczegóły D/D*, G, I, dotyczą wszystkich chodników o konstrukcji 2 6cm. Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowane szczegóły-rys.4.

„4.	Opis techniczny w pkt. 4.4 wskazuje konstrukcję miejsc postojowych z kostki betonowej grubości 8 cm, natomiast rys. Nr 4-szczegóły konstrukcyjne – szczegóły A i C wskazują konstrukcję miejsc postojowych grubości 51 cm z kostką betonową grubości 6 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odp. Nawierzchnia miejsc postojowych ma być z kostki 8 cm koloru szarego (typu cegiełka, fazowana). Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowane szczegóły-rys.4.

„5.	W pkt. 4.4. Opisu technicznego napisano: „Nawierzchnia zjazdów będzie z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm (bezfazowej)” - nie ma informacji o rodzaju kostki dla miejsc postojowych. Proszę o wskazanie charakterystyki (kolor, fazowana/bezfazowa) dla kostki betonowej miejsc postojowych.”

Odp. Nawierzchnia zjazdów ma być z kostki 8 cm koloru grafitowego (typu cegiełka, fazowana). Nawierzchnia miejsc postojowych ma być z kostki 8 cm koloru szarego (typu cegiełka, fazowana).

„6.	Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający dla robót będących przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).”

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że podanie wartości szacunkowej nie jest wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia na tym etapie postępowania i zamawiający jej nie udostępni do publicznej wiadomości.

„7.	Proszę o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.”

Odp. Zamawiający informuje, że kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia udostępni zgodnie z art. 222 ust. 4 pzp najpóźniej przed otwarciem ofert ale po upływie terminu składania ofert.

„8.	Proszę o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych. Proszę o informację czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz (w przypadku pozytywnych wyników badań) pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji.”

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych.

„9.	Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający informuje, że załączył do SWZ całą, dostępną mu na dzień wszczęcia postępowania, dokumentację projektową i techniczną oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

„10.	Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający informuje, że dysponuje wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami. Ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

„11.	Proszę o potwierdzenie, że wykonawcy zostanie przekazany jednorazowo cały plac budowy, obejmujący wszystkie działki wskazane w decyzji administracyjnej.”

Odp. Zamawiający potwierdza o jednorazowym przekazaniu placu budowy, obejmującym wszystkie działki wskazane w decyzji administracyjnej.

„12.	Proszę o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego.”

Odp. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zajęcia pasa drogowego.

„13.	Proszę o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.”

Odp. Zamawiający informuje, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

„14.	Proszę o wskazanie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego oraz o podanie dokładnego miejsca odwozu (adres) ww. materiałów.”

Odp. Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek, tj. elementy oznakowania pionowego oraz rury betonowe z przepustów należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (gmina Choceń).

„15.	Proszę o potwierdzenie, że drewno z wycinki należy pociąć na odcinki dogodne do transportu oraz wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający informuje, że w obowiązkach Wykonawcy m. in. jest dokonanie wycinki oraz zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki.

„16.	Proszę o wskazanie miejsca (adres) odwozu pociętego drewna.”

Odp. Zamawiający informuje, że w obowiązkach Wykonawcy m. in. jest dokonanie wycinki oraz zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki.

„17.	Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót przez wykonawcę.”

Odp. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót.

„18.	Dotyczy robót drogowych. Opis techniczny w pkt. 4.4 w opisie konstrukcji miejsc postojowych i zjazdów z kostki betonowej dla warstwy podbudowy pomocniczej C 1,5/2 przewiduje grubość 10 cm, natomiast rysunek nr 3.1-Przekroje normalne, przekrój normalny 1 oraz rysunek nr 4-szczegóły konstrukcyjne szczegóły A i C , w opisach warstw konstrukcyjnych dla tej warstwy wskazują grubość 20 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odp. Zamawiający informuje, że dla miejsc postojowych należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej C1,5/2 o grubości 20 cm, a dla zjazdów należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej C1,5/2 o grubości 10 cm. Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowane szczegóły oraz opis techniczny.

W dniu 13 października 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznych dotyczących budowy ściany żelbetowej w KM 4+686,60 oraz KM 5+291,40, załączona specyfikacja D-10.10.01 odnosi się do prefabrykowanego muru oporowego.”

Odp. Zamawiający w załączeniu przekazuje specyfikację techniczną D-10.01.01 dotyczącą muru oporowego żelbetowego.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Uzupełnia i koryguje załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

2) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15 listopada 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17 listopada 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

3) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 października 2023 r., do godz. 10:00.”

na:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 października 2023 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2023 r., o godzinie 10:30.”

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2023 r., o godzinie 10:30.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. PW opis techniczny drogowy str.10

2. rys. 3.1 Przekroje normalne-korekta

3. rys. 3.2 Przekroje normalne-uzupełnienie

4. rys. 4 Szczegóły konstr-korekta

5. rys. 4.1 Szczegóły konstr-uzupełnienie

6. SST_D-10.01.01_Mur oporowy żelbetowy

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a