Włocławek, dnia 18 października 2023 r.

ZP.272.1.23.2023

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki – Ossówek odcinek ok. 2,2 km” prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2023/BZP 00421313 z dnia 2023-09-29

ID postępowania: ocds-148610-3b9a1b95-5eb9-11ee-9aa3-96d3b4440790

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 13 października 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki – Ossówek odcinek ok. 2,2 km, nr zamówienia ZP.272.1.23.2023

Dotyczy: Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.”

„1) W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie uziarnienia dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy. W opisie technicznym projektu wykonawczego wskazano mieszankę AC 22 P natomiast w przedmiarze podano mieszankę AC 16 P. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie rodzaju mieszanki, jednocześnie rekomendujemy zastosować zgodnie z projektem mieszankę AC 22 P, KR 3-4, za którą przemawia grubość projektowanej warstwy 7 cm oraz zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC 16 W pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować mieszankę AC22P. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

„2) Dotyczy D-04.07.01a, D-05.03.05b STWIORB dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy, wiążącą opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane dokumenty techniczne zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymagań w odniesieniu do mm-a i możliwość zaprojektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.”

Odp. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie aktualnych wymagań WT-1 2014 i WT-2 2014.

„3) Dotyczy D-04.07.01a, D-05.03.05b W STWIORB w pkt 5.1 mamy zapis „Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować z nowych materiałów wsadowych bez użycia granulatu asfaltowego.”. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Dokument techniczny WT-2 2014 dopuszcza ten materiał w ilości 20% "metodą na zimno". Stosowanie granulatu asfaltowego każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej mieszanki w badaniu typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość mieszanki a pozwala obniżyć koszty inwestycji. Prosimy o zmianę i wyrażenie zgody na możliwość zastosowania granulatu asfaltowego do projektowanych mieszanek na warstwę podbudowy i wiążącą zgodnie z zapisami WT-2 2014.”

Odp. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na możliwość zastosowania granulatu asfaltowego do projektowanych mieszanek na warstwę podbudowy i wiążącą zgodnie 
z zapisami WT-2 2014. W załączeniu skorygowana specyfikacja techniczna.

„4) Dotyczy D-04.07.01a, D-05.03.05a, D-05.03.05b W STWIORB w pkt. 5.7 tablica 14 dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Prosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie 
w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne 
z tablicą 16 wymagań technicznych WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.”

Odp. Zamawiający potwierdza, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z tablicą 16 wymagań technicznych WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

„5) Dotyczy D-05.03.05a STWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną jest niespójna w zakresie wytycznych technicznych dotyczących materiałów i projektowania oraz kategorii ruchu. Prosimy o potwierdzenie, że mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT1, WT-2 2014 dla kategorii ruchu KR 3-4. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku i przywołana e w STWIORB w pkt. 10.2.”

Odp. Zamawiający potwierdza, że mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014 dla kategorii ruchu KR 3-4.

„6) W dokumentacji przetargowej nie wskazano rodzaju lepiszcza do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3-4. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju asfaltu do projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną, czy należy zastosować asfalt drogowy 50/70 czy asfalt modyfikowany PMB 45/80-55?”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

„7) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.”

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych.

„8) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?”

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych.

„9) Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome.”

Odp. Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe to 36 miesięcy.

„10) Prosimy o określenie okresu oraz zakresu pielęgnacji zieleni (nasadzenia drzew).”

Odp. W pierwszym roku po posadzeniu zgodnie z SST D-09.01.01 pkt 5.3.2. W drugim roku po posadzeniu zgodnie z SST D-09.01.01 pkt 5.3.3.

„11) Prosimy o określenie wymaganego okresu gwarancji na zieleń (nasadzenia drzew).”

Odp. Okres gwarancji na zieleń i nasadzenia to 24 miesiące.

„12) Prosimy o potwierdzenie, że nadmiar destruktu bitumicznego pozostałego po frezowaniu drogi jest własnością Zamawiającego?”

Odp. Zamawiający informuje, że materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej stanowić będzie własność Wykonawcy.

„13) Prosimy o wskazanie konkretnego miejsca (adres) gdzie należy przewieźć nadmiar destruktu bitumicznego pozostałego po frezowaniu drogi.”

Odp. Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek, tj. elementy oznakowania pionowego oraz rury betonowe z przepustów należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (gmina Choceń).

„14) Prosimy o załączenie wzoru i wymiarów tablic informacyjnych niezbędnych do zamontowania, o których mowa w SST D-00.00.00.”

Odp. Zamawiający informuje, że ewentualną konieczność umieszczenia przedmiotowych tablic Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

„15) Prosimy o wskazanie ilości tablic informacyjnych, jakie należy zamontować w ramach zadania.”

Odp. Zamawiający informuje, że ilość przedmiotowych tablic Wykonawca uzgodni 
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

„16) Dot. pozycji 1.1.1 kosztorysu ofertowego branży drogowej. Prosimy o informację czy Zamawiający w ramach prac geodezyjnych wymaga wykonania stabilizacji pasa drogowego? Jeżeli tak, to z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia prosimy o podanie konkretnej ilości punktów, aby wszyscy oferenci mogli ująć koszt w swoich wycenach.”

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał wykonania stabilizacji pasa drogowego.

„17) Dot. montażu kosza na śmieci. Prosimy o informację czy kosz ma być montowany na słupkach jako oddzielny element ustawiony obok wiaty, czy tez może być zamontowany bezpośrednio do wiaty przystankowej.”

Odp. Zamawiający informuje, że kosz na śmieci ma być zamontowany jako oddzielny element obok wiaty.

„18) Dot. wiat przystankowych. Na planie sytuacyjnym podane są wymiary wiaty 1,2x3 m; SST wskazuje wiaty o wymiarach 1,5x0,75 m. W związku z zaistniałymi rozbieżnościami prosimy o wskazanie poprawnego wymiaru wiaty jaka ma zostać zamontowana.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zamontować wiaty o wymiarach 1,2x3 m. 
W załączeniu skorygowana specyfikacja techniczna.

„19) Dot. wiat przystankowych. SST wskazuje - zadaszenie z blachy stalowej lub z innego materiału zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, - osłony boczne i tylne z elementów drewnianych lub z innego materiału zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Prosimy 
o informację czy Zamawiający zaakceptuje wiaty przystankowe (boki, zadaszenie) 
z poliwęglanu, blaszane lub szklane? Prosimy o wskazanie materiałów na boki i zadaszenie jakie będą zaakceptowane.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować wiaty o bokach i zadaszeniu z poliwęglanu pełnego.

„20) Dot. wycinki drzew. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania na koszt Wykonawcy operatu brakarskiego (wycena rzeczoznawcy, brakarza)?”

Odp. Zamawiający informuje, że wycenę rzeczoznawcy (brakarza) dokona na własny koszt.

„21) Dot. wycinki drzew. Czy Zamawiający potwierdza, iż materiał pozostały po wycinkach staje się własnością Wykonawcy i Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kwotę wynikającą z wyceny brakarza za drewno pozostałe po wycinkach?”

Odp. Zamawiający potwierdza, że materiał pozyskany z wycinki drzew stanowić będzie własność Wykonawcy oraz, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą 
z wyceny rzeczoznawcy (brakarza).

„22) Prosimy o przekazanie decyzji/pozwolenia na wycinkę drzew.”

Odp. Zamawiający informuje, że załączył do SWZ odpowiednią decyzję.

„23) Prosimy o informację czy na zadaniu wymagany jest nadzór przyrodniczy, ornitologiczny? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wytycznych i zakresu nadzoru przyrodniczego.”

Odp. Zamawiający informuje, że nadzór przyrodniczy wymagany jest w przypadku prowadzenia wycinki w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

„24) Dot. wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Prosimy o wskazanie konkretnych gatunków drzew do nasadzenia. Prosimy o przekazanie wykazu drzew o którym mowa 
w opisie technicznym w punkcie 5.8. Zieleń.”

Odp. Zamawiający informuje, że do nasadzeń kompensacyjnych należy zastosować brzozę, lipę drobnolistną oraz klon zwyczajny. Punkt 5 (PZT) oraz 5.8 (PAB-branża drogowa) mówi 
o wykazie drzew przewidzianych do wycinki a nie do nasadzeń kompensacyjnych.

„25) Dot. wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Prosimy o wyjaśnienie czy nasadzane drzewa mają być formy piennej czy formy naturalnej. Prosimy o wskazanie wymiarów nasadzanych drzew: wysokość, obwód.”

Odp. Zamawiający informuje, że do nasadzeń kompensacyjnych należy drzewa formy naturalnej. Należy zastosować sadzonki o wysokości min. 200 cm i o obwodzie min. 10 cm.

„26) Dot. docelowej organizacji ruchu. W przekazanej dokumentacji SOR występuje folia typu II, zaś w kosztorysie w pozycjach dotyczących oznakowania pionowego występuje folia typu I. Prosimy o wskazanie poprawnego wymaganego typu folii.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować folię typu II. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

„27) Prosimy o wskazanie koloru kostki betonowej gr. 8 cm do wykonania zatoki.”

Odp. Zamawiający informuje, że nawierzchnia miejsc postojowych ma być z kostki 8 cm koloru szarego (typu cegiełka, fazowana).

„28) Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej należy wykonać 
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego.”

Odp. Zamawiający informuje, że nawierzchnia zjazdów ma być z kostki 8 cm koloru grafitowego (typu cegiełka, fazowana).

„29) Prosimy o informację czy pobocza utwardzone kruszywem należy wykonać na szerokości 0,5m czy 1,0 m.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy wykonać pobocza szerokości 1m. 0,5m utwardzone kruszywem i 0,5m gruntowe.

„30) Opis techniczny w konstrukcji pachwiny kamiennej wskazuje wykonanie warstwy odsączającej o gr. 20 cm. Brak pozycji w kosztorysie. Prosimy o informację czy w ramach konstrukcji pachwiny należy wykonać warstwę odsączającą?”

Odp. Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę odcinającą. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

„31) Dot. konstrukcji zatoki/miejsc postojowych. Prosimy o informację czy w ww. konstrukcji należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o grubości 10 cm czy 20 cm?”

Odp. Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę podbudowy o gr. 20 cm.

„32) Opis techniczny i plany sytuacyjne wskazują na wykonanie przed przejściami dla pieszych płytek antypoślizgowych (2 rzędy płytek 30x30 na szerokości 4,0 m). Prosimy 
o wskazanie rodzaju płytek, czy mają to być płytki z wypustkami, płytki kierunkowe? Prosimy o wskazanie czy płytki mają być płytkami betonowymi, czy polimerobetonowymi.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować betonowe płytki z wypustkami koloru żółtego. W załączeniu skorygowana specyfikacja techniczna.

„33) Dot. wykonania palisad betonowych. Opis pozycji kosztorysowych wskazuje na wykonanie palisady betonowej o wymiarach 18x12x300 cm na dł. 8 m oraz palisady 
o wymiarach 18x12x240 cm na dł. 28 m. Opis techniczny wskazuje na wykonanie palisady 
z prefabrykowanych elementów betonowych wysokości 0,8 m oraz 1,0 m. W opisie widnieje również zapis mówiący, że wysokość palisady 0,8 m jest bez fundamentu. W związku 
z zaistniałymi rozbieżnościami prosimy o wskazanie poprawnych wysokości palisad betonowych 18x12cm oraz korektę opisu pozycji w kosztorysie ofertowym gdzie wskazano palisady o wys. 3,0 m i 2,4 m.”

Odp. Zamawiający informuje, że dla palisady betonowej h1=0,8m całkowita wysokość 
z fundamentem jest 2,4m (km 4+607,40), dla palisady betonowej h2=1,0m całkowita wysokość z fundamentem jest 3,0m (za wiatami przystankowymi km 4+858 i km 4+903). Głębokość zagłębienia palisady betonowej 2/3h1, 2/3 h2.  W załączeniu rysunek uzupełniający 4.2.

„34) Dot. wykonania palisad betonowych. Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych, przekroi pokazujących sposób wykonania palisad betonowych, z podaniem konkretnych wymiarów palisad oraz określeniem wysokości palisady nad terenem 
i głębokości posadowienia palisady.”

Odp. Zamawiający informuje, że dla palisady betonowej h1=0,8m całkowita wysokość 
z fundamentem jest 2,4m (km 4+607,40), dla palisady betonowej h2=1,0m całkowita wysokość z fundamentem jest 3,0m (za wiatami przystankowymi km 4+858 i km 4+903). Głębokość zagłębienia palisady betonowej 2/3h1, 2/3 h2. W załączeniu rysunek uzupełniający 4.2.

„35) Na polanach sytuacyjnych zostały zaznaczone do wykonania rowy. Prosimy 
o potwierdzenie, że wykonanie / wyprofilowanie rowów zawiera się w pozycjach dotyczących wykonania wykopów. Jeżeli nie, to prosimy o podanie konkretnej długości rowów przewidzianych do wyprofilowania.”

Odp. Zamawiający informuje, że wykonanie rowów zawarte jest w pozycjach dotyczących wykonania wykopów.

„36) Dot. skropienia międzywarstwowego. Wg Wykonawcy w przekazanym kosztorysie ofertowym została wskazana za mała powierzchnia skropienia międzywarstwowego. Na zadaniu do wykonania mamy podbudowę bitumiczną 2.526,428 m2; warstwę wyrównawczą 6.417,38 m2; geosiatkę szklaną 120 kN/m 13.078,25 m2 i warstwę wiążącą 13.265,85 m2 oraz warstwę ścieralną 13.424,514 m2. Kosztorys wskazuje skropienie podwójne 
(w konstrukcjach zjazdów) 187,60 m2 oraz skropienie potrójne (jezdnia) 8.766,65 m2. Prosimy o korektę ilości skropienia.”

Odp. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

„37) Dot. warstwy wyrównawczej AC16W. Kosztorys podaje wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości minimum 3 cm, średnio 5 cm. Opis techniczny wskazuje średnia grubość 3 cm. Na przekrojach konstrukcyjnych widać, że warstwa wyrównawcza będzie miała zmienną grubość (zaczynając od 0 cm) – w celu nadania nowego spadku. W związku z zaistniałymi rozbieżnościami prosimy o podanie ilości wykonania warstwy wyrównawczej w tonach, aby oferty potencjalnych Wykonawców mogły być porównywalne.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć 800 Mg dla wykonania warstwy wyrównawczej.

„38) Dot. geokraty. Kosztorys oraz opis techniczny mówią o wykonaniu wzmocnienia 
w postaci geokraty o małych oczkach wysokości 15 cm zasypanej kruszywem łamanych 0/31,5. SST D-02.01.01j wskazuje na geokratę o małych oczkach wysokości 10 cm zasypanej pospółką . W związku z zaistniałymi rozbieżnościami prosimy o wskazanie poprawnej wysokości geokraty i materiału do jej wypełnienia. Prosimy o korektę błędnych zapisów 
w dokumentacji.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować geokratę o oczkach o wysokości 15 cm zgodnie z opisem technicznym. W załączeniu skorygowana specyfikacja techniczna.

„39) Dot. geowłókniny (warstwa wzmacniająca grunt). Kosztorys oraz opis techniczny mówią o geowłókninie o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) 16 kN/m. SST D-02.03.01c wskazuje na geowłókninę o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) 19 kN/m. 
W związku z zaistniałymi rozbieżnościami prosimy o wskazanie poprawnych parametrów geowłókniny. Prosimy o korektę błędnych zapisów w dokumentacji.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować geowłókninę o wytrzymałości na rozciąganie 16kN/m. W załączeniu skorygowana specyfikacja techniczna.

„40) Dot. SST D-02.03.01c. W ww. SST oprócz geowłókniny wskazane są materiały b) geosiatka dwukierunkowa z polimeru o parametrach: - wytrzymałość poprzeczna i podłużna 30 kN/m (…), oraz c) geokrata przestrzenną o parametrach: - wysokość geokraty 30cm, - duże komórki (…). Prosimy o potwierdzenie ze wbudowanie ww. materiałów nie wchodzi 
w zakres zadania.”

Odp. Zamawiający potwierdza, że wbudowanie ww. materiałów nie wchodzi w zakres zadania. W załączeniu skorygowana specyfikacja techniczna.

„41) Dot. SST D-04.05.01. prosimy o uzupełnienie SST o wytyczne dotyczące wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2.”

Odp. W załączeniu skorygowana specyfikacja techniczna.

„42) Dot. SST D-05.03.01. SST wskazuje na wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 7/9, zaś dokumentacja wskazuje kostkę 16/18 (pachwina kamienna). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnych wymiarów kostki kamiennej.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować kostkę kamienną 16/18. W załączeniu skorygowana specyfikacja techniczna.

„43) Dot. SST D-05.03.26a. Dokumentacja wskazuje na wbudowanie geosiatki z włókien szklanych 120/120 kN/m, zaś SST mówi o geosiatce z włókien szklano-węglowych 120/200 kN/m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnych parametrów geosyntetyku.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować geosiatkę z włókien szklanych 120/120 kN/m. W załączeniu skorygowana specyfikacja techniczna.

„44) Prosimy o podanie wymaganych wymiarów płyt ażurowych niezbędnych do wykonania umocnienia skarp.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować płyty ażurowe 40x60x6cm.

„45) Dot. SST D-10.10.01. Dokumentacja wskazuje do wykonania mur oporowy „L” 
z prefabrykatów, SST mówi o murze oporowym z gazonów. Prosimy o zamieszczenie poprawnego SST dot. prefabrykowanych murów oporowych „L”.”

Odp. Zamawiający w załączeniu przekazuje specyfikację techniczną D-10.01.01 dotyczącą muru oporowego żelbetowego.

W dniu 13 października 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Dotyczy przetargu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki – Ossówek odcinek ok. 2,2 km”.

(…) zwraca się z pytaniami do przetargu na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki – Ossówek odcinek ok. 2,2 km”:

„1. Czy wszystkie rozbiórki ujęto w kosztorysie? W kosztorysie ujęto dużą ilość wywozu 
w gruzu, która nie odpowiada ilości rozbiórek podanych w m2.”

Odp. Zamawiający informuje, że skorygowano ilość wywozu gruzu. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

„2. Proszę o zwiększenie ilości ogrodzenia do przestawienia. W kosztorysie nie ujęto ogrodzenia o dł. 80,74 m.”

Odp. Zamawiający informuje, że skorygowano ilość ogrodzenia do przestawienia. 
W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

„3. Proszę o uwzględnienie w kosztorysie robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej gr. 20 cm pod pachwinami.”

Odp. Zamawiający informuje, że uwzględniono wykonanie warstwy odcinającej gr. 20 cm pod pachwinami. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

„4. Czyją własnością będzie drewno pochodzące z wycinki oraz materiały rozbiórkowe?”

Odp. Zamawiający informuje, że materiał pozyskany z wycinki drzew stanowić będzie własność Wykonawcy oraz, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą 
z wyceny rzeczoznawcy (brakarza).

Zamawiający informuje, że materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej stanowić będzie własność Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek, tj. elementy oznakowania pionowego oraz rury betonowe z przepustów będzie stanowić własność Zamawiającego oraz należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (gmina Choceń).

„5. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zorganizowania i opłacenia nadzoru ornitologicznego lub archeologicznego?”

Odp. Tak, jeżeli będzie wymagany. Zamawiający informuje, że nadzór przyrodniczy wymagany jest w przypadku prowadzenia wycinki w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

„6. Proszę o podanie ilości materiałów (paliki drewniane, geowłóknina o gramaturze 300g/m2) potrzebnych do umocnienia wylotów „Dopływu spod Ossówka”.”

Odp. Zamawiający informuje, że do wykonania umocnienia przedmiotowych wylotów należy użyć 16 sztuk palików drewnianych oraz 33 m2 geowłókniny.

„7. W związku długim okresem realizacji Wykonawca zwraca się z wnioskiem 
w prowadzenie przynajmniej jednej faktury częściowej w wysokości 50% wykonanych robót.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

„8. Proszę o podanie rozmiarów i gatunków drzew do nasadzeń.”

Odp. Zamawiający informuje, że do nasadzeń kompensacyjnych należy zastosować drzewa formy naturalnej (brzozę, lipę drobnolistną oraz klon zwyczajny. Należy zastosować sadzonki o wysokości min. 200 cm i o obwodzie min. 10 cm.

„9. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o skrócenie okresu gwarancji na wykonane nasadzenia do 1 roku.”

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody z skrócenie okresu gwarancji na wykonane nasadzenia do 1 roku.

„10. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ograniczenie okresu na wykonanie oznakowanie poziome do 3 lat.”

Odp. Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe to 36 miesięcy.

„11. W projekcie przewidziano użycie rur PP typu B strukturalnychSN8 śr. 315mm oraz PVC-U śr. 200mm SN8j, a w SST przyjęto rury PP 160mm lite, ,PP 250mm PP strukturalne oraz 315mm PP strukturalne. Rury PP strukturalne nie występują w średnicy 315mm 
a 300mm. Prosimy o informację, jakie dokładnie przewidziano rury na wykonanie kanalizacji deszczowej.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U lite dn 200 SN8 (przykanaliki i wyloty) oraz rury strukturalne PP DN/OD 315 SN8 (sieć). Dopuszcza się zmianę rur PP DN/OD 315 na PP DN/ID 300 SN8 lub na PVC-U lite SN8.

„12. Czy konieczne jest uzyskanie wskaźnika zagęszczeń na poziomie 1.00 poza jezdnią dla robót kanalizacyjnych? Wiązałoby się to z koniecznością wymiany gruntu na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej, a nie ujęto powyższego w kosztorysie.”

Odp. Zamawiający informuje, że wskaźnik zagęszczenia na poziomie Is=1,00 należy uzyskać pod jezdniami. Poza konstrukcją jezdni wskaźnik nie może być mniejszy niż Is=0,97 do głębokości 1,2m.

„13. Czy przy budowie kanału technologicznego Wykonawca również ma uwzględnić wymianę gruntu przy liczeniu zasypki kanału?”

Odp. Zamawiający informuje, aby nie uwzględniać wymiany gruntu przy liczeniu zasypki kanału technologicznego.

„14. Proszę o wskazanie jakiego rodzaju siatki należy użyć. SST wskazuje na siatkę szklano – węglową, a pozostałe dokumenty szklaną.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy użyć geosiatkę z włókien szklanych. W załączeniu skorygowana specyfikacja techniczna.

„15. Czy Zamawiający zezwoli na zmianę rur betonowych na przepusty na rury PEHD?”

Odp. Zamawiający informuje, że zezwala na wymianę rur betonowych na rury PEHD przy przepustach, pod warunkiem zastosowania materiałów posiadających atest dopuszczenia do zastosowania w budownictwie drogowym.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Uzupełnia i koryguje załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, jak 
w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

2) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17 listopada 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 
w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21 listopada 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 
w którym upływa termin składania ofert.”

3) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 października 2023 r., do godz. 10:00.”

na:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 października 2023 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2023 r., o godzinie 10:30.”

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2023 r., o godzinie 10:30.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar robót

- Rys. 4.2 Szczegóły palisady

- SST Drogi + Odwodnienie

- SST_D-10.01.01_Mur oporowy żelbetowy

- SST wiaty przystankowe

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a