| Jednostka/Adres | Średnie zużycie oleju / rok | Moc / Ilość piecy olejowych | Rok produkcji pieca | Kubatura ogrzewanych obiektów (m3) | Rok wykonania termomodernizacji (dokumentacja tak / nie) | Czy jednostka posiada schematy technologiczne kotłowni ? Tak / Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCKZiU Chodecz ul. Włocławska 7 87-860 Chodecz | 23 000l | 90KW/1 120KW/1 | 2019r. 2019r. | 10477,15 m³ | 2020r./TAK | TAK |
| PZD w Jarantowicach 5, 87-850 Choceń | 5 050l/od 10.2022r. do 09.2023r. | 24 kWh/1 | 2022r. | 585 m³ | NIE | NIE |
| POW „Przystań” w Lubień Kuj. ul. Żwirki i Wigury 4b 87-840 Lubień kuj. | 11508l/2022r. 12800l/2023r. | 107 | 2017r. | 2x1780=3560 m³ | 2017r./TAK | TAK |
| DPS Kurowie Kurowo Parcele 44, 87-821 Baruchowo | 33 809l/2022r. | 105kW/1 225kW/1 | 1998r. 1995r. | 12 555 m³ | 2015r./TAK | TAK |
| POW w Brzeziu. Brzezie 35E, 87-880 Brześć Kuj. | 10699l/2022 | 107kw/1 | 2016r, | 2x1780=3560m³ | 2016r./TAK | TAK |
| DPS w Wilkowiczkach 25, 87-850 Choceń | 63000l/2022 | 900kw/2 2szt. po 450 kw | 2003 | 18041 m³ | 2016r./TAK | TAK |

Załącznik nr 1 do OPZ

Lokalizacja Jednostek Powiatu oraz podstawowe parametry funkcjonujących kotłowni