Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia /WZ/

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, ekologicznej oraz kosztorysowej na wymianę źródeł ciepła w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu”.

Kod CPV:

71.24.00.00-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Opis przedmiotu zamówienia:

- Dane ogólne:

W ramach zadania należy uwzględnić zakres prac obejmujący rozbudowę instalacji sanitarnej c.o. i c.w.u. oraz instalacji elektrycznej. Ponadto w ramach zadania należy uwzględnić posiadaną przez Inwestora dokumentację budowy istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz kotłowni na olej opałowy. Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy nieruchomości oznaczonych i położonych zgodnie
z załącznikiem nr 1 (tabela).

II. Opracowanie powinno obejmować w szczególności:

1) Dokumentację techniczną (instalacje c.o, c.w.u, fotowoltaiki)

a. inwentaryzację obiektów w zakresie umowy,

b. dokumentację techniczną zawierająca m.in.:

- parametry techniczne pomp ciepła w tym wielkość ich mocy,

- wielkość mocy, o którą należy rozbudować instalacje fotowoltaiczne, bądź wybudować niezależne instalacje

c. projekty wykonawcze zostaną opracowane przez przyszłego wykonawcę robót budowlano montażowych

d. preliminarz kosztów (pełny i uproszczony, zerowy), z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych czynności wynikających z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie,

e. specyfikację techniczną ogólną i szczegółową wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), uwzględniającą nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień;

f. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

2) Dokumentację ekologiczną wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie wyboru projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucja: Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -   Pomorskiego.

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Priorytet: 2 Fundusze europejskie dla czystej energii  i ochrony zasobów środowiska regionu.

Działanie:2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne.

Numer naboru: FEKP.02.03-IZ.00-021/23.

III. 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła 
w jednostkach organizacyjnych powiatu”, w następujących ilościach egzemplarzy:

a. dokumentacja techniczna – 5 egzemplarzy

b. dokumentacja ekologiczna – 5 egzemplarzy

c. preliminarz kosztów – 3 egzemplarzy

d. opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 5 egzemplarzy,

e. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 5 egzemplarzy,

2) wykonanie trzykrotnej aktualizacji przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego przed wszczęciem postępowania na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 15 dni od daty wezwania,

3) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt. II) ppkt 1) 
i 2) w wersji papierowej we wskazanej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej, edytowalnej (format doc, dwg, xml, ath,) oraz nieedytowalnej   w formacie „.pdf”, tożsamej z dostarczoną wersją papierową,

4) W przypadku konieczności rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, której moc przekroczy 50KW  należy w imieniu zamawiającego złożyć wniosek o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę w trybie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.),

5) uczestniczenie w postępowaniu (lub w postępowaniach) o udzielenie zamówienia publicznego mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, poprzez udzielanie odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie w terminie nie dłuższym niż maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od momentu otrzymania od Zamawiającego drogą elektroniczną,

6) w przypadku dopuszczenia przez zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – sprawdzać parametry tych materiałów i urządzeń,

7) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji, robót związanych z dokumentacją techniczną,

8)  pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wskazanym w przedmiocie zamówienia (udział w naradach technicznych). Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (projektantów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,

9) przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do sporządzonej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań sporządzonych w ramach przedmiotu zamówienia, 
a także prawa własności egzemplarzy.

IV. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnić następujące warunki szczegółowe:

1) uwzględnienie przyjętego programu obiektu, tj.

2) wpisanie w bryłę obiektu funkcji w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz kubatury, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów projektowanych urządzeń,

3) zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów,

4) uwzględnienie funkcji budynku:

W zakres wykonania wymiany źródeł ciepła  zaliczyć trzeba w szczególności prace:

- modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.

-  modernizacji instalacji elektrycznej

- modernizacje lub budowę nowej instalacji fotowoltaicznej

- przy realizowaniu projektu należy uwzględnić posiadaną przez Inwestora dokumentację budowy istniejących instalacji fotowoltaicznych oraz kotłowni na olej opałowy.

V. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi, z należytą starannością wynikającą z wykonywania zawodu oraz według najlepszej woli i wiedzy, a także z poszanowaniem interesów Zamawiającego.

VI. Dokumentacja projektowa winna być opracowana, między innymi zgodnie z:

- ustawą dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

- Zasadami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego przez Radę Ministrów – Uchwała Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022r.

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z tym, że zlecona dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w ten sposób, wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

- opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

Opracowana dokumentacja powinna zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi 
w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, inwentaryzacji, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

2. Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

3. Przedłożona oferta musi uwzględniać uczestnictwo Oferenta w procesie wyłaniania Wykonawcy robót , oraz nadzór autorski do zakończenia inwestycji.

4. Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów zostały w nim uwzględnione. Wszelkie opłaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty/zmiany na każdym etapie prac projektowych 
w zakresie rozwiązań techniczno – funkcjonalnych, po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia.