Włocławek, dnia 27 października 2023 r.

ZP.272.1.22.2023

WYJAŚNIENIE (2) WRAZ ZE ZMIANĄ (2) TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu” prowadzone w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) (bez negocjacji),

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2023/BZP 00435975 z dnia 2023-10-10

ID postępowania: ocds-148610-e1578bbc-667d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 19 października 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dot. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz 
z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Chodczu”

„Proszę o wyjaśnienie n/w nieścisłości i niezgodności w materiałach przetargowych:”

„1. Proszę o informację kto będzie ponosił koszty serwisowania urządzeń w okresie gwarancji?”

Odp. Zamawiający informuje, że koszty serwisowania urządzeń w okresie gwarancji poniesie Użytkownik obiektu.

„2. Proszę wskazać na planie zagospodarowania terenu jaki teren Zamawiający przekaże wykonawcy pod zaplecze, magazynowanie materiałów oraz drogę dojazdową do placu budowy.”

Odp. Zamawiający informuje, że teren pod zaplecze, magazynowanie materiałów oraz drogę dojazdową należy ustalić z użytkownikiem obiektu.

„3. Czy odtworzenie istniejących nawierzchni przez które będzie konieczny wjazd sprzętu na plac budowy wchodzi w zakres oferty?”

Odp. Zamawiający informuje, że odtworzenie istniejących nawierzchni, przez które będzie konieczny wjazd sprzętu na plac budowy wchodzi w zakres oferty.

„4. Proszę określić minimalne wymagania dla nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Brak w dokumentacji jakichkolwiek parametrów dla tej nawierzchni.”

Odp. Zamawiający poniżej przedstawia minimalne wymagania dla nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego:

Właściwości techniczne nawierzchni zgodne z normą PN EN 14877:2014 lub równoważna

| WŁAŚCIWOŚCI | WYMAGANA WARTOŚĆ |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | 0,40- 0,60 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | 40-60 |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % | 38-44 |
| Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm | ≤2 |
| Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g | ≤4 |
| Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) | ≥3 |
| Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV |  |
| - nawierzchnia sucha | 80-110 |
| - nawierzchnia mokra | 55- 110 |
| Prędkość przesiąkania wodą mm/h | ≥ 6 600 |

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego musi posiadać:

- Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

- Raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 lub równoważną potwierdzający parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego.

- Certyfikat FIBA lub równoważny.

- Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta.

- Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021 lub równoważną.

- Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię.

- Autoryzacja producenta systemu z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji na produkt.

„5. Proszę wyjaśnić niejasność odnośnie pokrycia dachu hali; w projekcie architektoniczno – budowlanym PB na rys. 245-PB-A4_004-przekroje warstwy dachu D1 to;

- membrana dachowa PCV

- Wełna mineralna gr 25 cm

- Blacha trapezowa

- Dźwigary dachowe IPE270

W projekcie technicznym PT Architektura rys. 245-PT-A4_003- Przekrój A-A warstwy dachu D1 to;

- blacha trapezowa T155 gr.1,5mm

- wełna mineralna o gr. 25cm

- dźwigary dachowe IPE330

W opisie technicznym do PT

- membrana dachowa

- Wełna mineralna gr 25 cm

- membrana paroszczelna

- Blacha trapezowa

W poz.57 przedmiaru robót przyjęto płyty warstwowe pir 16 cm.

Proszę o jednoznaczną odpowiedź jakie warstwy dachu na hali sportowej należy przyjąć do wyceny?”

Odp. Zamawiający poniżej przedstawia pokrycie dachu hali sportowej, tj. poszczególne warstwy dachu:

- membrana dachowa

- wełna mineralna gr 25 cm

- membrana paroszczelna

- blacha trapezowa T155 gr.1,5mm

„6. W poz.57 przedmiaru błędnie przyjęto powierzchnię dachu hali. W poz.57 przedmiaru jest 1080m2 a  powinno być około 1257,42 m2. Prawdopodobnie nie uwzględniono łuku dachu. Długość łuku po zewnątrz rygli zgodnie z rysunkami (np.245_PT_K4_033 R1; R5 – Rygiel 
i 245_PT_K4_034 R2; R3 – Rygiel)  to około 28,50 m, długość dachu hali 44,12 co daje nam powierzchnię dachu ok. 1257,42 m2. Proszę poprawić przedmiar.”

Odp. Zamawiający informuje, że koryguje przedmiar w tym zakresie. Przedmiar poz. 57- 1266 m2.

„7. Brak na rzucie dachu hali, na przekrojach i elewacjach rynien i rur spustowych. Czy rynny 
i rury spustowe wchodzą w zakres oferty?”

Odp. Zamawiający informuje, że rynny i rury spustowe wchodzą w zakres oferty.

„8. Jeżeli orynnowanie wchodzi w zakres oferty, proszę uzupełnić dokumentację o te elementy z podaniem ich niezbędnych parametrów.”

Odp. Zamawiający uzupełnia i podaje parametry rur, wpustów i rynien:

Rury spustowe 120-  64mb

Rynna 192 – 90mb

Wpust attykowy f110 - 2 szt.

Rynna spustowa 120-  8mb

Rynna spustowa 100-  4mb

Rynna 127 – 22mb

„9. Proszę załączyć detal okapu dachu hali dla zaprojektowanego  pokrycia dachu. Brak takich detali w PT i brak takiej pozycji w przedmiarze.”

Odp. Zamawiający uzupełnia przedmiar i rys. 245_PT_A4_007 i 245_PT_A4_008.

„10. Proszę załączyć detal obróbki szczytu hali tj. połączenia dachu hali ze ścianą z płyt warstwowych dla zaprojektowanego  pokrycia dachu. Brak takich detali w PT i brak takich pozycji w przedmiarze.”

Odp. Zamawiający uzupełnia przedmiar i rys. 245_PT_A4_007 i 245_PT_A4_008.

„11. Jak odprowadzana jest woda deszczowa z dachu części socjalnej. Proszę uzupełnić dokumentację o elementy odwodnienia tego dachu.”

Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację w zakresie odprowadzenia wody deszczowej z dachu części socjalnej - rys. 245_PT_A4_006.

„12. Jak odprowadzana jest woda deszczowa z dachu łącznika. Proszę uzupełnić dokumentację o elementy odwodnienia tego dachu.”

Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację w zakresie odprowadzenia wody deszczowej z dachu łącznika -  rys. 245_PT_A4_006.

„13. Proszę załączyć detal obróbki attyki na dachu części socjalnej- przekrój B-B.”

Odp. Zamawiający uzupełnia detal obróbki attyki na dachu części socjalnej – przekrój B-B - rys. 245_PT_A4_007 i 245_PT_A4_008.

„14. Proszę załączyć detal obróbki na połączeniu części socjalnej ze ścianą szczytowa hali – przekrój B-B. Brak takich detali w PT i brak takich pozycji w przedmiarze.”

Odp. Zamawiający informuje, że powyższe uzupełniono na rys. 245_PT_A4_007 i 245_PT_A4_008. Ponadto uzupełniono przedmiar.

„15. Proszę załączyć detal obróbki dachu bez attyki  dla przekroju C-C.”

Odp. Zamawiający uzupełnia na rys. 245_PT_A4_007 i 245_PT_A4_008. Ponadto uzupełniono przedmiar.

„16. W przedmiarze robót w rozdziale Konstrukcja stalowa zaniżono ilość stali. Łącznie 
w poz. od 41 do 56 jest 52,82 t stali a z zestawień stali na rysunkach wychodzi około 63 t. Proszę poprawić ilość stali w przedmiarze.”

Odp. Zamawiający skorygował przedmiar we wskazanym zakresie.

„17. W opisie technicznym branży budowlanej zostało określone zabezpieczenie ogniochronne głównej konstrukcji nośnej  do odporności ogniowej R30.  W przedmiarach konstrukcji stalowej brak takiej pozycji. Proszę uzupełnić przedmiar.”

Odp. Zamawiający skorygował przedmiar we wskazanym zakresie.

„18. Na rys. 245-PB-A4_004-przekroje, wrysowano przekrój C-C, proszę o wskazanie miejsca na rzucie, przez co jest ten przekrój? Brak takiego oznaczenia na rzutach.”

Odp. Zamawiający uzupełnił rys. 245-PB-A4_004 – przekroje.

„19. Jeśli przekrój C-C jest przez łącznik to jaki materiał przyjąć na docieplenie ścian łącznika? Na przekroju C-C oznaczono ścianę S2 ze  styropianem gr 20cm o łącznej gr.44cm a zgodnie z rzutem jest to ściana REI60 o gr.34cm i powinna być docieplona wełną mineralną. Jaki materiał przyjąć na docieplenie łącznika?”

Odp. Zamawiający uzupełnił oznaczenie ściany S4 dla łącznika. Ściana 
z betonu komórkowego gr. 20cm, docieplona 14cm wełny mineralnej.

„20. Zgodnie z projektem konstrukcji rys 245_PT_K4_014 – nad łącznikiem zaprojektowano strop wylewany gr 16 cm – poziom dolny stropu +3,00m, górny +3,16, co jest niezgodne z przekrojem C-C na rys. 245-PB-A4_004-przekroje. Proszę wyjaśnić niezgodność i załączyć poprawny przekrój przez łącznik. Jaka jest  wysokość łącznika w świetle tj. między posadzką a stropem.”

Odp. Zamawiający informuje, że grubość stropu nad łącznikiem wynosi 12cm. Wysokość łącznika w świetle do spodu stropu wynosi +2,58m.

„21. Proszę załączyć przekrój podłużny przez łącznik w miejscu połączenia z istniejącą szkołą w celu pokazania w którym miejscu strop nad łącznikiem należy załamać ze względu na różnicę poziomów posadzki łącznika i wejścia do szkoły.”

Odp. Zamawiający uzupełnił powyższe, rys. 245_PT_A4_003.

„22. Prosimy o wyjaśnienie jaki układ warstw posadzkowych na hali sportowej jest poprawny. Czy ten z rysunku 245-PB-A4_004 Projektu architektoniczno-budowlanego czy ten z Opisu technicznego z pkt. 5.3.5 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego. Proszę jednoznacznie opisać jaki układ warstw posadzkowych na hali sportowej należy przyjąć do wyceny.”

Odp. Zamawiający informuje, że układ warstw posadzkowych na hali sportowej należy przyjąć wg. PT – branży architektonicznej (opis) i konstrukcyjnej wg. rys. 245_PT_K4_011

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

- Beton C16/20 W8 / Mrozoodporność F150

Nasiąkliwość 5% Zbrojenie rozproszone włóknami  - gr. 15cm

PP Poliarm 40mm, 1kg/m3

- Folia PE gr. 0,3mm

- Styropian XPS gr. 10cm

- W-wa wyrównawcza: miał kamienny 0-4mm, - gr. 5cm

- W-wa nośna: kruszywo łamane 0-31,5mm  - gr. 20cm

stabilizowane mechanicznie

- Piasek Is>=0,97 - gr. 10cm

„23. Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy ująć wykonanie podbudów z kruszywa 
i miału pod boisko wielofunkcyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie grubości tych warstw.”

Odp. Zamawiający informuje, że układ i grubość warstw należy przyjąć według wg. PT – branży architektonicznej (opis) i konstrukcyjnej wg. rys. 245_PT_K4_011

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

- Beton C16/20 W8 / Mrozoodporność F150

Nasiąkliwość 5% Zbrojenie rozproszone włóknami  - gr. 15cm

PP Poliarm 40mm, 1kg/m3

- Folia PE gr. 0,3mm

- Styropian XPS gr. 10cm

- W-wa wyrównawcza: miał kamienny 0-4mm, - gr. 5cm

- W-wa nośna: kruszywo łamane 0-31,5mm  - gr. 20cm

stabilizowane mechanicznie

- Piasek Is>=0,97 - gr. 10cm

„24. Brak w przedmiarze robót budowlanych pozycji dot. podbudowy posadzki z piasku 
w części socjalnej i w łączniku – ok. 30,00 m3. Proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.”

Odp. Zamawiający uzupełnił przedmiar o brakujące pozycje.

„25. Dot. wykonanie płyty posadzkowej hali sportowej – brak w projekcie wytycznych dotyczących zbrojenia płyty. Prosimy o wskazanie czy płyta ma być zbrojona, jeżeli tak to w jaki sposób (zbrojenie rozproszone czy siatka zbrojeniowa).”

Odp. Zamawiający informuje, że należy wykonać rozproszone zbrojenie płyty posadzkowej hali sportowej.

Układ warstw wg. PT – branży konstrukcyjnej wg. rys. 245_PT_K4_011

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

- Beton C16/20 W8 / Mrozoodporność F150

Nasiąkliwość 5% Zbrojenie rozproszone włóknami  - gr. 15cm

PP Poliarm 40mm, 1kg/m3

- Folia PE gr. 0,3mm

- Styropian XPS gr. 10cm

- W-wa wyrównawcza: miał kamienny 0-4mm, - gr. 5cm

- W-wa nośna: kruszywo łamane 0-31,5mm  - gr. 20cm

stabilizowane mechanicznie

- Piasek Is>=0,97 - gr. 10cm

„26. Proszę o wskazanie pomieszczeń w jakich należy wykończyć ściany płytkami ceramicznymi i na jaką wysokość. Brak takiej informacji w dokumentacji projektowej.”

Odp. Zamawiający informuje, że płytkami ceramicznymi należy wykończyć pomieszczenia nr: 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0,13. Płytki ceramiczne 
w ww. pomieszczeniach należy ułożyć na wysokość 2m.

„27. Brak w projekcie konstrukcji rysunku opisanego w zestawieniu rysunków jako 245_PT_K4_013 „Rzut poz.0,00m część socjalna”.  Pod tym numerem załączono rysunek pn „Posadzka części socjalnej; żompia”; Proszę uzupełnić dokumentację branży konstrukcyjnej 
o brakujący rysunek „Rzut poz.0,00m część socjalna”.”

Odp. Zamawiający informuje, że poprawiono numeracje rysunków na prawidłową 
i uzupełniono 245_PT_K4_013 „Rzut poz.0,00m część socjalna. Rysunek - 245_PT_K4_012  „Posadzka części socjalnej; rząmpia”.

„28. Zgodnie z projektem branży sanitarnej w części socjalnej i w łączniku zaprojektowano ogrzewanie podłogowe. Zgodnie z zawartymi tam wytycznymi standardowa grubość jastrychu grzewczego wynosi 6,5 cm, dodatkowo stosować należy cienką siatkę zbrojeniowa o rozstawie oczek 100x100 mm, w dokumentacji branży budowlanej zaprojektowano wylewkę betonowa gr 5cm. Proszę wyjaśnić niezgodność. Co przyjąć do wyceny?”

Odp. Zamawiający skorygował przedmiar. Grubość jastrychu grzewczego wynosi 6,5 cm, zbrojona siatka zbrojeniową fi2mm o oczku siatki 10x10cm..

„29. Brak w przedmiarze ścianek systemowych WC w po.0.08 i 0.13. Proszę uzupełnić przedmiar.”

Odp. Zamawiający skorygował przedmiar.

„30. Brak w przedmiarze uchwytów dla niepełnosprawnych. Proszę uzupełnić przedmiar.” Odp. Zamawiający informuje, że powyższe zostało ujęte w przedmiarze razem z umywalkami Lp. 58 d.1.6 oraz Lp. 72 d.1.6.

„31. Brak w przedmiarze siedzisk pod prysznic dla niepełnosprawnych. Proszę uzupełnić przedmiar.”

Odp. Zamawiający uzupełnił przedmiar.

„32. Brak w dokumentacji i w wykazie stolarki opisów dla poszczególnych drzwi. 
W przedmiarze występują zarówno drzwi aluminiowe jak i z materiałów drewnopodobnych natomiast na rys. 245_PT_A4_004  - wykaz stolarki jest zapis: 4.stolarka drzwiowa aluminiowa. Proszę uzupełnić wykaz stolarki o opis materiałowy dla poszczególnych drzwi.”

Odp. Zamawiający uzupełnił informacje na rysunku 245_PT_A4_004.

„33. Czy wszystkie drzwi aluminiowe są drzwiami pełnymi? Na rys.245-PB-A4_005 -elewacja; część drzwi oznaczono jako przeszklone. Proszę wyjaśnić niezgodność 
i ewentualnie wskazać, które drzwi należy wykonać jako przeszklone i jaką szybą.”

Odp. Zamawiający uzupełnił informacje na rysunku 245_PT_A4_004.

„34. Czy drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z łącznika do istniejącej szkoły EI30 wchodzą 
w zakres oferty? Brak tych drzwi w zestawieniu stolarki.”

Odp. Zamawiający informuje, że drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z łącznika do istniejącej szkoły EI30 wchodzą w zakres oferty. Uzupełniono przedmiar.

„35. Brak w przedmiarze drzwi D5 EI30 90x205 do pomieszczenia 15a. Proszę uzupełnić przedmiar. Czy są to drzwi aluminiowe, czy drewnopodobne.?”

Odp. Zamawiający informuje, że przedmiar został uzupełniony. Należy zamontować drzwi aluminiowe.

„36. W łączniku w otworach okiennych opisane są okna 60x120 EI30 natomiast otwór okienny  ma wymiar 180x120. Co jest pozostałym wypełnieniem tego otworu? Brak opisu na rysunku.”

Odp. Zamawiający informuje, że po obu stronach okna przewidziano wypełnienie z pustaków szklanych  60x120 odporności EI30.

„37. Okna 04 EI30 w zestawieniu stolarki przyjęte są jako okna rozwierno-uchylne. Okna o odporności ogniowej EI30 nie mogą być rozwierno-uchylne. Proszę podać wymagania dla tych okien. Czy mogą to być okna stałe aluminiowe?”

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowanie okien stałych aluminiowych pod warunkiem, że taką zmianę zaakceptuje rzeczoznawca ds. p.poż. Zmieniono okna na rozwieralne. Poprawiono wykaz stolarki okiennej.

„38. Z jakie go materiału zaprojektowano parapety wewnętrzne w części socjalnej.”

Odp. Zamawiający informuje, że parapety wewnętrzne w części socjalnej należy wykonać z PCV tj. parapety wewnętrzne komorowe PCV.

„39. Czy w oknach hali sportowej należy przewidzieć parapety wewnętrzne, jeżeli tak to jakie.”

Odp. Zamawiający informuje, że w oknach hali sportowej nie przewiduje wewnętrznych parapetów.

„40. Czy należy przewidzieć w ofercie rozbiórkę i odtworzenie schodów i fragmentu podestu na połączeniu łącznika ze szkołą kolidujących z fundamentami łącznika?”

Odp. Zamawiający informuje, że na etapie projektu nie założono rozbiórki schodów. Na etapie prac budowlanych może się okazać, że rozbiórka i ich odtworzenie będzie konieczna.

„41. Proszę załączyć przekrój podłużny przez łącznik w miejscu połączenia z istniejącą szkołą ze względu na różnicę poziomów i  konieczność wykonania na fragmencie stropu łącznika na innym poziome.”

Odp. Zamawiający uzupełnił powyższe, rys. 245_PT_A4_003.

„42. Jakie warstwy należy przyjąć pod nawierzchnie projektowanych chodników, brak takich informacji w dokumentacji projektowej.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć następujące warstwy pod projektowane chodniki:

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie doprowadzona do stopnia E2 > 80MPa - gr. 20cm.

„43. W projekcie konstrukcji na przekrojach ław i stóp fundamentowych wrysowano folię PE gr 0,8mm. Brak w przedmiarze branży budowlanej pozycji dot. wykonania izolacji poziomej z folie PE o pow. 331,20 m2 pod fundamentami. Proszę o poprawienie przedmiaru.”

Odp. Zamawiający skorygował przedmiar w powyższym zakresie.

„44. Brak w projekcie informacji na temat wykończenia belek podwalinowych hali i ścian fundamentowych części socjalnej i łącznika. Jak wykończyć te elementy?”

Odp. Zamawiający informuje, że belki i ściany fundamentowe są zaizolowane styropianem XPS gr. 12, na którym ułożona jest folia kubełkowa 400g/m2.

„45. Zgodnie z projektem konstrukcji powinno 6szt stóp fundamentowych o symbolu F3. 
W przedmiarze robót w poz.14-19 policzono ilości robót dla 4 szt stóp F3. Proszę poprawić przedmiar robót w poz.14-19.”

Odp. Zamawiający skorygował w przedmiarze ilość stóp fundamentowych o nr F3.

„46. Ze względu na dużą ilość nieścisłości proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08.11.2023 r.  w celu rzetelnego przygotowania oferty.”

Odp. Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 03 listopada 2023 r., do godz. 11:00.

W tym samym dniu wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie *ath”

Odp. Zamawiający informuje, że nie dysponuje przedmiarami w formacje ath.

W dniu 20 października 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„Dot. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz 
z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Chodczu”

„Proszę o wyjaśnienie n/w nieścisłości i niezgodności w materiałach przetargowych:

„Prosimy o określenie zakresu minimalnych parametrów równoważności dla mobilnej strzelnicy laserowej opisanej w załączniku pn.; Opis Techniczny dla mobilnej strzelnicy laserowej. 
W dokumencie tym znajdują się zbyt szczegółowe parametry, które zawężają możliwość ofertowania tylko dla jednego, konkretnego systemu dostępnego na polskim rynku i w ten sposób blokują konkurencyjność.

Np. Wymagany w pkt.3.2 Certyfikat zgodności nr Z/27/2/2023/H jest certyfikatem imiennym konkretnej firmy - ograniczenie to jest zbędnym zawężeniem ofertowania, nie wnoszącym wartości dodanej dla użytkowania systemu i ograniczającym tylko do jednego konkretnego modelu oprogramowania, sprzedawanego przez jedną, konkretną firmę.

Przy tak wielu parametrach może być niemożliwe znalezienie wyrobu równoważnego co wymusza na wykonawcy obowiązek zaoferowania wyłącznie rozwiązania referencyjnego, czyniąc dopuszczenie równoważności pozornym.

Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Zgodnie z interpretacją art. 99 ust. 5 i 6 błędem jest narzucanie Wykonawcy, aby wszystkie bez wyjątku parametry techniczne produktu równoważnego były równe lub lepsze od parametrów produktu identyfikowalnego, tj. imiennie wskazanego.

Art. 99 ust. 6 ustawy Pzp nakłada obowiązek wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności to opis rozwiązania równoważnego. Na gruncie art. 99 ust. 6 ustawy Pzp niedopuszczalne zatem jest użycie ogólnego wyrażenia „lub równoważne”.

W związku z powyższym prosimy o określenie, co najmniej, zakresu minimalnych parametrów równoważności dla strzelnicy laserowej, w oparciu o które Zamawiający dokona oceny, czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane kryteria równoważności.”

Odp. Zamawiający informuje, że skorygowano Opis techniczny dla mobilnej strzelnicy laserowej.

W tym samym dniu wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dot. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz 
z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Chodczu”

„1. Proszę o załączenie szczegółu połączenia płyty warstwowej ścian z belką podwalinową. Brak takiego szczegółu w dokumentacji.”

Odp. Zamawiający uzupełnił rys. 245_PT_A4_007 i 245_PT_A4_008 w ww. zakresie.

„2. Na czym opiera się płyta warstwowa ścienna? Z lokalizacji belki podwalinowej wg projektu konstrukcji rys. 245_PT_K4_001” rzut fundamentów” wynika, że nie ma możliwości bezpośredniego oparcia płyty na belce podwalinowej, płyta warstwowa musi być oparta 
na dodatkowej belce startowej mocowanej do belki podwalinowej. Brak takiego elementu 
w projekcie konstrukcji i w przedmiarze.”

Odp. Zamawiający uzupełnił przedmiar oraz rys. 245_PT_A4_007 
i 245_PT_A4_008.

„3. Brak w przedmiarze obróbek blacharskich dla ścian z płyt warstwowych oraz obróbek otworów okiennych i drzwiowych. Brak takich szczegółów w dokumentacji. Proszę uzupełnić dokumentację i przedmiar o brakujące pozycje.”

Odp. Zamawiający uzupełnił przedmiar i rys. 245_PT_A4_007 
i 245_PT_A4_008.

„4. Proszę wyjaśnić niezgodność w wymiarze okien na hali sportowej, wg rys. 245_PT_K4_016 „Układ płyt warstwowych” – otwory na okna hali mają wymiar 231x358, natomiast zgodnie z projektem architektury okna te mają wymiar 230x370cm. Proszę wyjaśnić niezgodność i poprawić dokumentację.”

Odp. Zamawiający informuje, że okna hali sportowej mają wymiar: 230x358cm

W dniu 23 października 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dot. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”

„1. Proszę o potwierdzenie, że płyty warstwowe na obudowę ścian hali mają być montowane w układzie poziomym zgodnie z  rys.245_PT_K4_016 Układ płyt warstwowych. Na rysunkach elewacji  rys 245-PB-A4_005  i 245-PB-A4_006  - płyty wrysowano w układzie pionowym co wymagałoby przeprojektowania ryglówki ścian.”

Odp. Zamawiający informuje, że zaktualizowano rysunek 245_PT_K4_016 oraz 
w przedmiarze zwiększono ilość stali o dodatkową ryglówkę. Układ płyt warstwowych 
w układzie pionowym.

„2. Ze względu na dużą ilość nieścisłości w dokumentacji projektowej prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia w wycenie wszystkich udzielonych wyjaśnień, a więc o minimum 10 dni od udzielenia wszystkich odpowiedzi.”

Odp. Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 03 listopada 2023 r., do godz. 11:00.

„3. Proszę określić kolorystykę dla ścian zewnętrznych. Wg opisu do PT w pkt.5.3.7.  Kolorystyka jest zapis

- ściany: kolor biały

- dach: kolor szary

- opaski wokół okien – ciemny szary

- stolarka okienna i drzwiowa – szary

Natomiast na rys. elewacji rys 245-PB-A4_005  i 245-PB-A4_006

Którą kolorystykę przyjąć do oferty. Kolor ma wpływ na cenę materiałów.”

Odp. Zamawiający informuje, że należy zastosować kolorystykę obiektu wg. rys 245-PB-A4_005  i 245-PB-A4_006.

W dniu 27 października 2023 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„Dot. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”

1.	Dot. branża elektryczna - Na rys. Rzut fundamentów – plan instalacji uziemienia są wrysowane 4 szt. masztów odgromowych 21 m.  Brak w dokumentacji przetargowej projektu fundamentów pod te maszty, wymagają one obliczeń konstrukcyjnych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki fundamentów z podanie wymiarów, typy materiału z jakiego mają być wykonane( stalowe czy żelbetowe).”

Odp. Fundamenty znajdują się w przedmiarze pod pozycją 77 d.7 – fundament żelbetowy prefabrykowany stanowi komplet z masztem wg. producenta masztu. Nie wykonuje się obliczeń i rysunków fundamentu.

„2.	Dot. masztów odgromowych – proszę o wyjaśnienie czy należy je wycenić ponieważ na żadnym innym rysunku ( elewacji i PZT) nie jest wskazana lokalizacji tych masztów. Ponadto czy Zamawiający jest świadomy, że 4 maszty o wys. 21m będą dominować nad projektowaną halą sportową o wys. 13,00m. Dodatkowo ich lokalizacja wypada pośrodku okien hali, pomiędzy osiami 1-2 i 7-8.”

Odp. Maszty wraz z fundamentem znajdują się w przedmiarze pod pozycją 77 d.7

Projektant zastosował maszty odgromowe z uwagi na kształt i materiał dachu oraz urządzenia zlokalizowane na nim. Maszty zlokalizowane są pomiędzy fundamentami zadaszenia hali.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28 listopada 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02 grudnia 2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30 października 2023 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na:

„13.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 03 listopada 2023 r., do godz. 11:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 14.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 października 2023 r., do godz. 10:00.”

na:

„14.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03 listopada 2023 r., do godz. 11:00.”

4) Rozdział I pkt 15.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2023 r., o godzinie 10:30.”

na:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 listopada 2023 r., o godzinie 11:30.

Załączniki:

1) Uzupełniony i skorygowany załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a